Паспорт услуги (процесса)

сетевой организации ООО «Трансэнерго»

Проверка, в том числе снятие показаний прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены.

| Круг заявителей: | Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуг (процесса) и основание ее: | за предоставление услуги плата не взимается. |
| Условия оказания услуг (процесса): | Энергопринимающее устройство, в отношении которого установлен прибор учета, непосредственно или опосредованно подключено к электрическим сетям Сетевой организации; прибор учета электрической энергии допущен в эксплуатацию; наличие письменной заявки; предлагаемая Заявителем дата и время проведения не может быть ранее 7 рабочих дней со дня направления письменной заявки. |
| Результат оказания услуги (процесса): | Проведение проверки, снятия показаний прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены. |
| Общий срок оказания услуги: | Не позднее 3 рабочих дней с даты, предложенной в заявке, в согласованные с Заявителем дату и время. |

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача Заявителем заявки о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения | Технологическое присоединение к электрическим сетям Сетевой организации в отношении которых установлен прибор учета. | Подача Заявителем заявки о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа | Личное обращение и оформление письменной заявки, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте ООО «Трансэнерго» | Не ограничен | Пункты 149, 153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) |
| 2. | Согласование даты и времени снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем | Наличие в заявке необходимых сведений: -реквизиты Заявителя; -место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета; -номер Договора энергоснабжения, Договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой Договор заключен); -контактные данные, включая номер телефона -предлагаемые дата и время осуществления указанных в заявке действий | 2.1. Рассмотрение предложенных Заявителем даты и времени проведения действий; 2.2. При отсутствии возможности проведения действий в предложенный Заявителем срок направление предложения о новой дате и времени. 2.3. Уведомление Сетевой организацией гарантирующего поставщика, с которым Заявителем заключен Договор энергоснабжения, по условиям которого расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием планируемого к демонтажу прибора учета | Письменное предложение новой даты и времени Письменное уведомление | В течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от Заявителя Не позднее чем через 3 рабочих дней с даты, предложенной в заявке В течение 1 рабочего дня со дня получения заявки | Пункт 149 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) |
| 3. | Техническая проверка | Осуществление Заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности) | 3.1. Допуск к электроустановке. 3.2. Осмотр места установки и схема подключения прибора учета, состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии). 3.3. Проведение инструментальной проверки, снятие показаний. 3.4. Снятие контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля |  | В согласованный срок | Пункт 149 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) |
| 4. | Составление Акта проверки приборов учета |  | 4.1. Составление Акта проверки приборов учета. 4.2. Направление копии Акта гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), если он не участвовал в процедуре | Акт в письменной форме Письменное уведомление | После окончания проверки В течение 1 рабочего дня со дня составления акта проверки | Пункт 149 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) |
| 5. | Снятие Заявителем показаний прибора учета, планируемого к демонтажу и направление в Сетевую организацию | Если ни Сетевая организация, ни гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) не явились в согласованные дату и время для снятия показаний прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения перед демонтажем | 5.1. Снятие Заявителем показаний прибора учета, планируемого к демонтажу. 5.2. Направление показаний прибора учета в Сетевую организацию | Письменное обращение, обращение по электронной форме на сайте ООО «Трансэнерго» через Личный кабинет или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения | 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры | Пункт 149 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) |

Контактная информация для направления обращений: Почтовый адрес: 676208, Амурская обл., Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, 39.

тел: 8(41658) 51-4-55  ; тел: 8-800-100-8390 (звонок бесплатный);  Email:Transenergo-set@mail.ru;сайт : http://transenergo-set.ucoz.ru/