Паспорт услуги (процесса)

сетевой организации ООО «Трансэнерго»

Контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации.

| Круг заявителей: | Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуг (процесса) и основание ее: | за предоставление услуги плата не взимается. |
| Условия оказания услуг (процесса): | Наличие заявки потребителя |
| Результат оказания услуги (процесса): | Выдача протокола с результатами измерений и заключением о соответствии (несоответствии) техническим регламентам и иным обязательным требованиям. |
| Общий срок оказания услуги: | 15 дней. |

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на проведение контроля показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации. | 1. Содержание заявка: реквизиты заявителя, местонахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные, описание причин обусловивших проведение такой проверки. | Письменно | - | - |
| 2 | Проведение испытаний (измерений) показателей качества электрической энергии в выбранных контрольных точках | Осуществление потребителем допуска к электроустановке. Проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности. Проведение испытаний показателей качества. | Письменная (протоколы измерений) | 15 дней с момента поступления заявки | ГОСТ Р 54149-2010 |
| 3 | Анализ результатов измерений и составление заключения о соответствии (несоответствии) | 1. Обработка результатов измерений; 2. Оформление протоколов; 3. Выдача протоколов показателей качества электрической энергии | Письменная (протоколы измерений) | 15 дней с момента поступления заявки | ГОСТ Р 54149-2010 |

Контактная информация для направления обращений: Почтовый адрес: 676208, Амурская обл., Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, 39.

тел: 8(41658) 51-4-55  ; тел: 8-800-100-8390 (звонок бесплатный);  Email:Transenergo-set@mail.ru;сайт : http://transenergo-set.ucoz.ru/